Опросный лист заказа модуля электротехнических блоков для КРУ, ОПУ

| № п/п | Параметры | Значение параметра (подчеркнуть или проставить значение) | Иные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение | Рабочее | Нет | Люминесцентные | Светодиодные |  |
|  |  | Аварийное | Нет | Да |  |
|  |  | Ремонтное | Нет | Да |  |
|  |  | Уличное освещение входов | Нет | Да |  |
| 2 | Вентиляция (см. п.2 прим.) | Нет | Да |  |
| 3 | Система охранно-пожарной сигнализации | Нет | Гранит-4 |  |
| 4 | Высота фундамента, м (см. пункт 3 примечания) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |  |
| 5 | Лестницы | Нет | Да |  |
| 6 | Выкат трансформатора | Нет | Площадка | Рама |  |
| 7 | Маслоприемник | Нет | 20% объема масла | 100% объема масла (бак) |  |
| 8 | Меры безопасности в трансформаторном отсеке | Нет | Барьер | Сетчатые ворота |  |
| 9 | Система водослива | Нет | Без обогрева | С греющим кабелем |  |
| 10 | Стойка воздушного ввода | Нет | Без ОПН |  |
|  |  |  | С ОПНп-6/7,2/2 УХЛ1 |  |
|  |  |  | С ОПНп-10/12/2 УХЛ1 |  |
| 11 | Температурный режим |
|  | - внутри здания | +5С |  |
|  | - средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |
|  | -район по снеговой нагрузке |  |  |
| 12 | Сейсмичность баллов | менее 6, 6, 7, 8, 9 |  |
| 13 | Цветовое решение модуля |
|  | Фронтон (при наличии) | RAL 7035 серый | RAL 5002 ультрамарин |  |
|  | Крыша | RAL 7035 серый | RAL 5002 ультрамарин |  |
|  | Стойки | RAL 7035 серый | RAL 5002 ультрамарин |  |
|  | Рамы основания и потолка | RAL 7035 серый | RAL 5002 ультрамарин |  |
|  | Рамы дверей и ворот (см. пункт 4 примечания) | RAL 7035 серый | RAL 5002 ультрамарин |  |
|  | Стены (панели) | Наружная сторона | RAL 9003 белый |  |
|  |  | Внутренняя сторона | RAL 9003 белый |  |
|  | Потолок (панели) | RAL 9003 белый |  |
|  | Лестница (площадка) | RAL 7035 серый |  |
| 14 | Дополнительные требования |  |

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись