Опросный лист КТП-Г

| Опросный параметр | Типовое исполнение подстанции | Возможные опции |
| --- | --- | --- |
| Количество КТП-Г, шт. |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |  |
| Класс напряжения ВН, кВ | 6 | 10 |  |
| Тип силового трансформатора | ТМГ | ТМ |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/YН-0 | ∆/ YН-11 |
| Трансформатор в комплекте поставки КТП | да | нет |
| Исполнения КТП-Г | проходная | тупиковая |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | У1 |  |
| Исполнение ввода УВН | воздушный |  |
|  | кабельный |  |
| Исполнение вывода линии УВН | воздушный |  |
|  | кабельный |  |
| Конструктивное расположение стойки воздушного ввода (со стороны отсека УВН) | слева | справа |  |
| Вариант УВН | УВН классический | КСО-3 |  |
| Защита от перенапряжения 6(10)кВ | Для воздушных вводов (выводов) | РВО | ОПН |
|  | Для кабельных вводов (выводов) | нет | ОПН |
| ш к а ф Р У Н Н | вводные аппараты | до 630 кВА | РЕ19-41 | + | + | + |  |  |  |  |  |
|  |  | до 400 кВА | ВА TS400 (TS630) стационарный +РЕ19-41 |  |  |  | + | + |  |  |  |
|  |  | 630-1000 кВА | ВА В … выдвижной |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | аппараты отходящих линий | БПВ-2,БПВ-4 | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПС-2, РПС-4 |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВА стационарные |  |  | + | + |  | + |  |  |
|  |  | ARS |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  |  | № таблицы на листе 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |
|  | Измерения тока и напряжения | 1) | 1) | 1) | + | + | + | + |  |
|  | Номинальная мощность конденсаторной батареи КПС-0,4 (общая мощность не более 200 кВАр) 2) |  |  |  |
| Учет электроэнергии | да | нет |
| Тип счетчика | Активной энергии | Меркурий 230АМ-03 |  |
|  | Активной и реактивной энергии | Меркурий 230АR-03R | СЭТ-4ТМ.03М.09 ПСЧ-4ТМ.05М.17 ЦЭ6850М 3) СЕ302.S33.543JY Альфа 4) |
| Шкаф уличного освещения | да | нет |  |
| Количество, шт. |  |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А | 50 | 63 | 80 |  |
| Исполнение шкафа | навесное | напольное |  |

|  | Внимание! Если сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4кВ превышает номинальный ток установленного силового трансформатора, |  |
| --- | --- | --- |
|  | ответственность за работоспособность подстанции несет заказчик. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При заполнении опросного листа необходимо обвести необходимые параметры. Представленные опции в графе «Типовое исполнение» возможно заменить на |  |
|  | представленные варианты в графе «Возможные опции». |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Возможна установка измерения тока и напряжения при дополнительном требовании.

- Обязательно указать, в зависимости от мощности выбранной конденсаторной батареи, номинальный ток автоматического выключателя расположенного в ряду отходящих линий, к которому будет выполнено подключение.

- ЦЭ6850М 0.2S/0.5 220В 5-7.5А 2Н 1Р ШЗ1

- На счетчики «Альфа» необходимо заполнить опросный лист завода изготовителя счетчика.

Количество отходящих линий по токам расцепителей.

Таблица №1.

| Аппарат | БПВ-2, РПС-2 | БПВ-4, РПС-4 |
| --- | --- | --- |
| Предохранители | ППН-35 | ППН-37 |
| Номинальный ток плавкой вставки, А | 250 | 400 |
| Iн.р., А | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БПВ-2 | 4 |  | РПС-2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПВ-4 | 4 |  | РПС-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица №2.

| Аппарат | ВА стационарного исполнения |
| --- | --- |
|  | TD100 FTU | TD160 FTU | TS250 FTU | TS400 FTU | TS630 FTU |
| Iн.р., А | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TD100, TD160, TS250 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS400, TS630 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица №3.

| Аппарат | ВА стационарного исполнения |
| --- | --- |
|  | TD100 FTU | TD160 FTU | TS250 FTU | TS400 FTU | TS630 FTU | TS800 ETS | ABS |
| Iн.р., А | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1200 |
| шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение | Максимально возможное кол-во выключателей разных типов в каждом варианте, шт. |
| --- | --- |
| TD100(TD160,TS250) | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 12 | 0 | 6 | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 | 8 |
| TS400 (TS630) | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| TS800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABS1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Таблица №4.

| Аппарат | ARS-00-1-SM | ARS-2-1-V | ARS-3-1-V |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранители | ППН-33 | ППН-37 | ППН-39 |
| Номинальный ток плавкой вставки, А | 160 | 400 | 630 |
| Iн.р., А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ARS-00-1-SM | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS-2-1-V, ARS-3-1-V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись