Опросный лист на КТПК-М 25-63 кВА

| Опросный параметр | Типовое исполнение подстанции | Возможные опции |
| --- | --- | --- |
| Количество КТПК-К, шт |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 |  |
| Класс напряжения ВН, кВ | 6 |  |
|  | 10 |  |
| Сочетание ВН-НН (В-воздух, К-кабель) | ВВ | ВК |  |
| Узел установки РЛНД-10 в комплекте поставки | на металлоконструкции | Нет |
|  |  | Да |
| Защита от перенапряжения 6(10)кВ | РВО | ОПН |
|  |  | Нет |
| Защита от перенапряжения 6(10)кВ | ВВ | РВН | ОПН |
|  |  |  | Нет |
| Тип силового трансформатора | ТМГ | ТМ |
|  |  | ТС |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/YН-0 | ∆/ YН-11 |
| Трансформатор в комплекте поставки КТП | да | нет |
| Ввод 0,4 кВ | ВР32-35 |  |
| Учет электроэнергии | да | Нет |
| Наличие электронного счетчика трансформаторного включения | Активной энергии | Меркурий 230АМ-03 |  |
|  | Активной и реактивной энергии | Меркурий 230АR-03R | СЭТ-4ТМ.03.09 ПСЧ-4ТМ.05.17 ЦЭ6850М0,5S/1 220В5-7,5А1Н 1РШ31 СЕ302.S33.543JY Альфа ** |
| Автоматические выключатели на фидерах | АП-50Б | ВА (не более 4) |
| Номинальный ток и количество отходящих фидеров, шт. (кол-во приведено для типовых подстанций с привязкой к мощности) | Iнр | 25кВа | 40 кВа | 63кВа | TD100 FTU |
|  | 25А | 2 | 1 | 0 | 16А | 20А | 25А | 32А | 40А | 63А | 80А | 100А |
|  | 40А | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50А | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63А | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись