Опросный лист

по техническим параметрам разъединителей переменного тока наружной установки РГП-1(2)-110/1250 (2000) УХЛ1 с приводом ПР-М, ПДС

1 Наименование разъединителя_________________________________________________________ 2 Количество разъединителей_______________шт.

3 Номинальный ток, А (нужное отметить):

| 1250 ⁪ | 2000 ⁪ |
| --- | --- |

4 Расположение полюсов (нужное отметить):

| параллельное ⁪ | последовательное (килевое) ⁪ |
| --- | --- |

5 Количество полюсов на один разъединитель (нужное отметить):

| 1⁪ | 3⁪ |
| --- | --- |

6 Количество заземляющих ножей на один полюс (нужное отметить):

| нет⁪ | 1⁪ | 2⁪ |
| --- | --- | --- |

7 Тип изоляторов (нужное отметить):

|  | 110 кВ |
| --- | --- |
| Фарфоровые | С4-450 II-М УХЛ1⁪ |
| Полимерные | ОТПК-6-110 -Б - 2 УХЛ1-02 ⁪ ОТПК- 10-110-Б -4 УХЛ1-02 ⁪ ОСК 10-110- Б - 2 УХЛ1⁪ |

8 Типы приводов (нужное отметить):

| Привод главных ножей | ПР-М -90 ПДС-М ⁪ |
| --- | --- |
| Привод заземлителей | ПР-М-190 ⁪ ПДС-М ⁪ |

9 Доставка (нужное отметить): самовывоз  доставка по ж/д   доставка автотранспортом ⁪

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата_______________	Подпись________________