Опросный лист на разъединитель серии РГП-35 УХЛ1

| Тип разъединителя |
| --- |
| Однополюсный | Двухполюсный | Трехполюсный |
|  |  |  |
| Наличие общей рамы (для двухполюсного и трехполюсного) |
| Да  | Нет  |
| Номинальный ток |
| 1000 А (ток термической стойкости 20 кА; ток электродинамической стойкости 50 кА) | 2000 А (ток термической стойкости 31,5 кА; ток электродинамической стойкости 80 кА |
|  |  |
| Количество ножей заземления |
| 2 заземлителя | Один со стороны неподвижной колонки «а» | Один со стороны поворотной колонки «б» | Без заземления |
|  |  |  |  |
| Тип изоляторов |
| Полимерный ОСК-12,5-35-Б-3 УХЛ1  | Фарфоровый С4-195 I УХЛ1  С4-195 II УХЛ1  |
| Типы приводов |
| Привод главных ножей | Привод заземляющих ножей |
| Ручной  | Электродвигательный ПД  | Ручной  | Электродвигательный ПД  |
| Тип ручного привода | совмещенный ПР-(11, 12, 20)  | Тип блок-замка для совмещенного привода |
|  |  | Механический  | Электромагнитный  |
|  | ПР-М 16-90  |
|  | Наличие выносного шкафа управления для привода ПД  |
| Расположение ведущего полюса (для трехполюсного и двухполюсного аппарата) |
| В центре  | Слева  | Справа  |
| Комплектация |
| Кронштейн крепления приводов | Да  | Нет  |
| Шины заземления приводов | Да  | Нет  |
| Соединительные валы от привода до разъединителя при высоте (см ТИ-092) Н = | Да  | Нет  |

Количество разъединителей

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись