Опросный лист

На разъединитель переменного тока на напряжение 10 кВ типа РЛНД

1 Вариант изготовления (нужное отметить):

| Экономичный  | Стандартный  |
| --- | --- |

2 Количество разъединителей _______________шт.

3 Тип разъединителя (нужное отметить):

| Трехполюсный  | Двухполюсный (только для стандартного)  |
| --- | --- |

4 Номинальный ток, А (нужное отметить):

| 400  | 630  |
| --- | --- |

5 Количество заземлителей (нужное отметить):

| Нет | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

6 Тип изоляторов (нужное отметить):

| Фарфоровые | С4-80-II-УХЛ1  |
| --- | --- |
| Полимерные | ИОСК-4/10-II-1 УХЛ1  ИОСК-4/10-IV-1 УХЛ1  |

7 Доставка (нужное отметить): самовывоз ⁪ доставка по ж/дороге⁪ доставка автотранспортом ⁪

Дополнительные требования к разъединителям

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата_______________ 	Подпись______________