Опросный лист

по техническим параметрам разъединителей переменного тока внутренней установки РВ, РВО, РВФ-10/630(1000, 1600) У2 с ручным рычажным приводом ПР БД-10У2

1 Тип разъединителя (нужное отметить):_____________________________________________

| РВ | РВО | РВФ |
| --- | --- | --- |

2 Количество разъединителей _______________шт.

3 Номинальный ток (нужное отметить):

| Номинальный ток |
| --- |
| 630 А | 1000 А | 1600 А |

4 Наличие и расположение заземляющих ножей (нужное отметить):

| нет | Один со стороны разъемного контакта «1а» | Один со стороны шарнирного контакта «1б» | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

5 Расположение шарнирного контакта на РВФ (нужное отметить):

| На опорном изоляторе «РВФ» | На проходном изоляторе «РВФп» |
| --- | --- |

6 Межполюсное расстояние разъединителя (нужное отметить):

| 200 мм | 250 мм |
| --- | --- |

7 Тип изоляторов (только для РВ и РВО) (нужное отметить):

| Фарфоровые ИОР-10-7.5-III-УХЛ2 | Полимерные ИОЛ-8-80-УХЛ2 |
| --- | --- |

(для РВФ только полимерные)

8 Наличие пружинной доводки заземляющих ножей (кроме РВО) (нужное отметить):

| да | нет |
| --- | --- |

9 Управление разъединителем (нужное отметить):

| Продольное (на боковую стенку, управляется рычагом) | Универсальное (на заднюю стенку, управляется приводами ПРБД) |
| --- | --- |

10 Наличие и тип блок-замков на приводе ПРБД (нужное отметить):

| Нет | Да | Механический З1М |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электромагнитный ЗБ-1М |

11 Доставка (нужное отметить):	самовывоз	доставка по ж/дороге

доставка автотранспортом

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата_______________	Подпись___________