ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На трансформатор трехфазный сухой типа c литыми обмотками ТСЛ(З)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА:

| Номинальная мощность (кВА) |  | Количество трансформаторов, шт. |
| --- | --- | --- |
| 250 |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | 1600 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение ВН, кВ |  | Напряжение НН, кВ |  | Схема и группа соединения | Климатическое исполнение |
|  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | D/Yн-11 |  | У2 |
|  |  | 6 |  |  |  | Переключение ответвлений (ПБВ), % |  | Номинальная частота, Гц | Материал обмоток НН и ВН |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ±2х2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение короткого замыкания, % |  | Потери короткого замыкания, Вт |  | Ток холостого хода, % | Потери холостого хода, Вт |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
|  |  |  | <1000 |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты IP |  | Исполнение вводов на трансформаторе в защитном кожухе |
|  |  | IP00 |  |  |  |  | Левое |  |  |  | Правое |  |
|  |  | IP41 |  |  |  |  |  |  |
| Стандартная комплектация |  | Колеса (4 шт.), температурный датчик ТР-100 (3 шт.), реле температурное РТ-100 (1 шт.), вентилятор (2 шт.- для IP41 ТСЗ-СЭЩ 1600 и 2500 кВА), деревянная упаковка КУ-4 |

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись