# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Трансформаторы трехфазные масляные

| № | Параметр | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность номинальная |  | кВА |
| 2 | Серия (нужное подчеркнуть) | Стандартная серия (11) |
|  |  | Серия с уменьшенными потерями холостого хода и короткого замыкания (12) |
| 3 | Исполнени е (нужное подчеркну ть) | Герметичное | ТМГ |
|  |  | Герметичное с фланцевым расположением вводов | ТМГФ |
|  |  | С расширителем | ТМ |
|  |  | С расширителем и фланцевым расположением вводов | ТМФ |
| 4 | Номинальная частота |  | Гц |
| 5 | Степень защиты IP (при отличии от IP 00) |  | - |
| 6 | Напряжение номинальное стороны ВН |  | КВ |
| 7 | Напряжение номинальное стороны НН |  | КВ |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток |  |
| 9 | Диапазон регулирования напряжения |  | % |
| 10* | Напряжение короткого замыкания |  | % |
| 11* | Потери короткого замыкания при 75 0 С |  | Вт |
| 12* | Потери холостого хода |  | Вт |
| 13* | Ток холостого хода |  | % |
| 14 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| 15* | Габаритные размеры | по длине | не более | мм |
|  |  | по ширине | не более | мм |
|  |  | по высоте | не более | мм |
| 16 | Наличие термометра (да или нет) |  | - |
| 17 | Наличие мановакуумметра (да или нет) только для трансформаторов без |  |  |
| 18 | Наличие газового реле (да или нет), только для трансформаторов с расширителем ТМ(Ф) |  | - |
| 19 | Наличие роликов для передвижения (да или |  | - |

* - заполняются в случае отличия от ТИ

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись