ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на трансформатор тока ТВЛ

|  | Тип трансформатора тока |  | ТВЛ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение ввода, кВ |  |  |  |  |
|  | (возможные значения: 10; 20; 35) |  |  |  |  |
|  |  | На зажимах | На основных |
| Наименование характеристики | ответвлений, А | зажимах, А |
|  |  | И1-И2 | И1-И3 | И1-И4 |  | И1-И5 |
| Номинальный первичный ток I1ном, А |  |  |  |  |
| (возможные значения: 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; |  |  |  |  |
| 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000) |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток I2ном, А |  |  |  |  |
| (возможные значения: 1; 5) |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка S2ном, В·А |  |  |  |  |
| приcos2=0.8 |  |  |  |  |
| (возможные значения 1,75;3;5;10;15;20;25;30;50;100) |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |
| (возможные значения: 10; 5; 3; 1; 0,5; 0,2; 0,5S; 0,2S - для |  |  |  |  |
| измерений) |  |  |  |  |
| (возможные значения: 10Р; 5Р – для защиты) |  |  |  |  |
| Номинальная предельная кратность |  |  |  |  |
| вторичных обмоток для защиты Кном, не менее |  |  |  |  |
| (возможные значения: 3 – 50) |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов |  |  |  |  |
| КБном, вторичных обмоток для измерений, не более |  |  |  |  |
| (возможные занчения: 3 – 25) |  |  |  |  |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА | 50 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Примечание: |  |

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись