Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВМ производства

1. Наименование объекта

2. Тип выключателя : ВВМ–3-10-20/1000 У2

ВВМ -3-10-31.5/1600 У2

3. Количество выключателей 	шт.

4. Исполнение выключателя:

-стационарное	- с комплектом адаптации	-  выкатное

5. Тип разъемов жгутов вторичных цепей:

без жгутов

1 жгут с 2РТТ60КП47

1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг»)

2 жгута с 2РТТ48П20

2 жгута с HAN 24 (фирмы «Хартинг»)

жгут без разъема L=1,5м в гофре, 0,7м-свободные концы

5. Тип блока управления:

-для  ВВМ–3-10-20/1000 У2:	-для  ВВМ–3-10-31.5/1600 У2: БУ ВВ Б1		БУ ВВ Б2

БУ ВВ  А1-Д

6. Расположение блока управления выключателем: релейный шкаф

выкатной элемент

7. Межполюсное расстояние выключателя – 200 мм.

8. Дополнительные требования:

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Подпись 		Дата

# Text boxes

Тип ячейки

втычные контакты главных цепей	шт.

«Тюльпан»  D=24 мм	;  D=36 мм    .

«Ламель»   630А	; 1000А	;1600А

Включить в поставку новые контакты

Тип ячейки

Номинальный ток заменяемого выключателя 	А

Тип ячейки

Номинальный ток 	А

(комплекта адаптации)