Опросный лист

# по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ (внутренней установки)

- Тип выключателя (здесь и далее отметить любым знаком):

- Количество выключателей 	шт.

- Исполнение  выключателя:

-стационарное	- с комплектом адаптации	- выкатное

- Напряжение  питания  привода выключателя:

|  | Переменный ток | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
|  | ~230 В | ~120 В | =220 | =110 |
| ШП |  |  |  |  |
| ШУ |  |  |  |  |

- Дополнительно  выключатель может оборудоваться  аварийными расцепителями с указанными   параметрами:

| Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей |
| --- |
| Токовые электромагниты | Электромагнит с питанием от независимого источника |
| 3 А | 5 А | = 220 В | = 110 В | ~ 230 В | ~ 120 В | ~ 100 В |

- Тип разъемов жгутов вторичных цепей:	1 жгут с 2РТТ60КП47	1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг»)

2 жгута с 2РТТ48П20	2 жгута с HAN 24 (фирмы «Хартинг») Жгут без разъема L=1,5м-в гофре, 0,7м-свободные концы		с клеммным рядом

- Дополнительно установить блок-контакты аварийной сигнализации (БКА)	ДА	НЕТ

- Сведения о монтаже:	монтаж под «ключ»	монтаж поставщиком 	присоединений

монтаж заказчика	монтаж с обучением заказчика 	присоединений

- Дополнительные  требования

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись

# Text boxes

Тип привода

Пружинно - моторный

Пружинно - моторный

Тип привода

Номинальное напряжение

Ток отключения

Номинальный ток

20кА

1000А

1600А

1600А

2000А

2500А

3150А

31,5кА

40кА

1600А

2000А

2500А

3150А

10 кВ

Электро- магнитный

Тип ячейки

Номинальный ток 	А (комплекта адаптации)

Тип ячейки

Номинальный ток заменяемого выключателя 	А

«Тюльпан» 1000, 1600А D=24 мм	D=36 мм

«Ламель»  630А	1000А	1600А	3150 А

(комплекта адаптации)

Тип ячейки 	 втычные контакты главных цепей 		шт.

Включить в поставку новые контакты -