Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВН-П

1 Тип выключателя (здесь и далее нужное отметить любым знаком):

ВВН-Э (электромагнитный привод)______

ВВН-П (пружинно-моторный привод)____

2 Номинальное напряжение:

35(27) кВ____

2.1 Номинальный 3 Ток

ток:	отключения:

1000 А______          25 кА______ 1600 А______          31,5 кА_____

4 Изоляция полюса: эпоксидная____________________ кремнийорганическая__________

Исполнение выключателя: 1**	2	3 полюсного исполнения 5 Количество выключателей________шт.

6 Тип заменяемого выключателя_____________

7 Напряжение питания привода:

7.1 Шин питания (двигателя заводки)	7.2 Шин управления привода

- переменный ток* 120 В________ 230 В________

- постоянный ток 110 В_________ 220 В_________

- переменный ток* 120 В________

230 В________

- постоянный ток 110 В_________ 220 В_________

8 Дополнительно, по желанию заказчика, для выключателей с питанием от оперативного переменного тока, выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

- ток срабатывания расцепителя	- напряжение питания расцепителя максимального тока                                              от независимого источника

3 А________                                                                = 220 В________ 5 А________                                                                ~ 100 В________ ~ 120 В________

~ 230 В________

9 Межполюсное расстояние выключателя – 600 мм.

10 Доставка: самовывоз _________________________ доставка поставщика________________

* - Только для исполнений с пружинно-моторным приводом ** - Только с пружинно-моторным приводом

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата__________________	Подпись________________