Опросный  лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-П(Э)-35

1.Заказчик ___________________________________________________________________________________

2. Наименование объекта_________________________________________________________________________

| 3. Тип выключателя (здесь и далее отметить любым знаком): | 4.Ток отключения | 5. Номинальный ток |
| --- | --- | --- |
| ВВУ-Э-35 (электромагнитный привод)______ | 20кА___25кА___ | 1000А___1600А___2500А___ |
| ВВУ-П-35 (пружинно-моторный привод)______ | 20кА___25кА___ | 1000А___1600А___2500А___ |
| 6.Тип разъемов жгутов вторичных цепей: |  |  |

Для ВВУ-П(Э)-35-(20-25)/1000-1600 У2:

- 1 штепсельный разъем типа  HAN 42DD (К-65) ________

| 2 | штепсельных разъема 2РТТ48П20 (К-68) | ________ |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | штепсельных разъема HAN 24DD (К-68) | ________ |
|  | Ряд зажимов (клеммный ряд) | ________ |

Для ВВУ-П(Э)-35-(20-25)/2500 У2:

  - Штепсельный разъем типа  HAN 42DD (К-65)  ________

- Количество выключателей _________ шт.

- Исполнение выключателя:

| -стационарное__________________ | -выкатное ________________________________ |
| --- | --- |
| тип ячейки __________________________ | тип заменяемого выключателя _______________ |
| 9. Напряжение питания привода выключателя: |  |
| -переменный ток * | -постоянный ток |  |
| 120В*________ | 110В_________ |  |
| 230В*________ | 220В________ |  |

10. Дополнительно по желанию заказчика, для выключателей с питанием от оперативного переменного тока, выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

| -ток срабатывания расцепителя | -напряжение питания расцепителя |
| --- | --- |
| максимально тока: | от независимого источника: |
| 3 А _________ | =220 В _______ |
| 5 А _________ | ~100 В*_______ |
|  | ~120 В* _______ |
|  | ~230 В* _______ |

- Межполюсное расстояние выключателя -300 мм

- Дополнительные требования__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

*-только для исполнений с пружинно-моторным приводом и с электромагнитным приводом на номинальный ток отключения 20кА, номинальный ток 1000А, 1600А.

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата__________________	Подпись________________