Заземлитель однополюсный наружной установки на напряжение 110 кВ серии ЗОН с приводом

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ |  |
| 2 | Ток термической стойкости Ток электродинамической стойкости | 6,3 кА / 15,75 кА |  |
| 3 | Тип изоляции и степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | Нормальный уровень изоляции | С4-450 II-М УХЛ1 |  |
|  |  |  | ОТПК6-110 Б-2УХЛ1-02 |  |
|  |  |  | ОТПК6-110 Б-4УХЛ1 |  |
|  |  |  | ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1 |  |
|  |  | Повышенный уровень изоляции | С4-550 II-М УХЛ1 |  |
|  |  |  | ОТПК6-110 Д-2 УХЛ1 |  |
|  |  |  | ОСК 10-110-Г-3 УХЛ1 |  |
|  |  |  | ОСК 20-110-Г-3 УХЛ1 |  |
| 4 | Тип заземлителя по на- значению | Для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю |  |
| 5 | Привод заземлителя | Ручной ПРЗ |  |
|  |  | Двигательный ПД |  |
| 6 | Дополнительные требования |
| 7 | Количество комплектов заказа |  |

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за   заказ:

Дата 		Подпись